东中教育集团城东校区

宿舍楼新增公共厕所报价单

| 序号 | 项目及内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#教学楼：东楼道4间男厕所，每间厕所3个蹲便器，2个小便斗，1个拖把池。具体做法参照2#宿舍楼东楼道厕所做法。平面布置见施工图，室外做3#化粪池1个及连接管道（从室内厕所至室外污水管网连通），厕所给水管道需与室外管网按规范接通。报价人需自行踏勘，了解具体做法，估算工程量，所报价格为一次性包死价。 | 1 | 组 |  |  |
| 2 | 4#、5#教学楼：东楼道4间女厕所，每间厕所4个蹲便器，1个拖把池。具体做法参照2#宿舍楼东楼道厕所做法。平面布置见施工图，室外做3#化粪池1个及连接管道（从室内厕所至室外污水管网连通），厕所给水管道需与室外管网按规范接通。报价人需自行踏勘，了解具体做法，估算工程量，所报价格为一次性包死价。 | 2 | 组 |  |  |
| 3 | 2#宿舍楼：室外做3#化粪池1个及连接管道（从室内厕所至室外污水管网连通），厕所给水管道需与室外管网按规范接通。报价人需自行踏勘，了解具体做法，估算工程量，所报价格为一次性包死价。 | 1 | 组 |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  | ￥： |

注：（1）报价为综合报价，包括材料、人工、机械、安全施工费、赶工费、管理费、绿化恢复费、税金等竣工交付使用前的所有费用。（2）化粪池和室外管网施工，只能用人工，不能用机械。（3）损坏的绿化，必须按原样恢复。

报价人：

二○一三年八月十二日