江苏省东台中学教育集团（城东校区）

宿舍楼新增公共厕所招标文件

经市教育局立项批准，东台中学城东校区宿舍楼新增公共厕所，工程前期准备工作已经就绪。为确保工程进度与质量，确定合理造价，经研究，按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标方式，择优选定施工单位。

- 工程内容：1、新增1个楼道4间男厕所（3#宿舍楼东侧楼道），每间厕所设3个蹲便器、2个小便器、1个拖把池；室外配套3#化粪池一个及连接管道；室外配套给水（男厕所具体做法参见2#宿舍楼东侧楼道厕所做法）；2、新增2个楼道女厕所（4#、5#两栋宿舍楼东侧楼道），每个楼道4间厕所，每间厕所设4个蹲便器、1个拖把池；室外配套3#化粪池一个及连接管道；室外配套给水（男厕所具体做法参见2#宿舍楼东侧楼道厕所做法）；3、新增2#宿舍楼室外配套3#化粪池一个及连接管道；室外配套给水；平面布置见施工图纸，具体做法现场踏勘，一次性包死。

2、洁具、瓷砖品牌和质量要求同2#宿舍楼东侧楼道卫生间相同。化粪池按江苏省通用图集要求施工。

二、施工工期：2013年8月30日结束，提前不奖，如延误工期，每推迟1天罚款200元。

三、承包方式：包工包料。

四、质量等级：合格及合格以上。

五、投标须知：

1．投标单位的资质：投标人所属企业，必须具土建三级及以上建筑施工资质。投标时投标人必须提供所在企业的营业执照副本复印件、二级及二级以上土建类建造师复印件、投标人身份证。资料不全者取消投标资格。

2．投标前，投标人须缴纳投标保证金5000元（未中标者两日内退还保证金）。中标者中标后，立即签订施工合同，投标保证金转为履约保证金，工程竣工验收合格后退还。

六、投标方式及定标方法：

1．根据图纸设计要求结合现场勘查，采取固定总价的报价方式，每个楼道的总价一次性包死，结算时不再调整。

2．投标单位少于三家时，经请示市教育局也可采取以竞争性谈判方式确定中标单位。

3．定标原则：总价最低且低于学校预先确定的理想价者中标。采取二轮暗投报价的方式，第一轮报价在开标前用信封密封好交招标单位，第二轮为现场暗投报价，且第二轮报价的起始报价为第一轮报价的最低报价。如报价出现相同时，则再次暗投，直至决出最低者为止。

4．投标人所投最低报价如高于预先确定的理想价，则招标失败。可以重新公告，择日重招，也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。理想价在开标前在局纪委监督下确定。

七、招标单位的权利和义务：

1．提供施工图纸及施工说明。

2．按照招标文件、施工示意图和说明要求，监督施工单位施工。

八、中标单位的权利和义务：

1．严格按施工示意图和有关变更进行施工；必须服从招标单位和有关部门的监督，否则招标单位有权责令停工，由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题，造成工程安全隐患的，按国家有关规定追究施工方的责任。

2．协助招标单位协调解决施工中遇到的各种矛盾。

3．中标单位应安全文明施工并对在施工中出现的安全事故负全责。

九、工程造价的确定：

报价中包含人工费、措施费、安全施工、材料损耗、绿化恢复、垃圾清运费、税金、合理利润等一切费用。

十、工程款支付方式：工程验收合格后，付总价的50% ，审计后付至审定价的80%，余款2014年12月底一次性付清，如使用正常，同时退还施工单位履约保证金5000元。

十一、工程竣工验收：

工程竣工后施工单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，施工单位必须无条件返工并承担一切损失。

十二、报名时间及地点：

报名时间：　2013年8月 9 日起至2013年8月12日 下午3时整。

开标时间：2013年 8月12日 下午3时整。

报名地点：江苏省东台中学城东校区   报名费：200元

联 系 人：　王先生

联系电话：15298598900

二○一三年八月七日