江苏省东台中学教育集团城东校区

综合楼走廊过道墙面乳胶漆招标文件

江苏省东台中学教育集团城东校区综合楼走廊过道装修，顶面乳胶漆与墙面仿瓷涂料反差过大，影响美观。经校务会研究决定，将原仿瓷涂料墙面重新喷涂乳胶漆。现邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、招标范围：综合楼过道、过厅、门厅的墙面乳胶漆（含门窗套）；走廊过道内未吊顶部分的顶面乳胶漆。共约5360平方米。

二、对投标单位的资质要求：

具有工商部门颁发的与本工程专业相应的《营业执照》。

三、施工要求：

1、墙面清理打磨；

2、无毒胶水和腻子批两遍成活；

3、乳胶漆两遍成活，并与吊顶颜色一致。

4、质量要求合格，安全责任由中标人自负。

四、投标人须知：

1、投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。非投标单位法人投标的，须提交法人授权委托书，否则作废标处理。

2、投标人在投标前缴纳投标保证金2000元。未中标人的投标保证金，开标结束后当场退还。中标人须在签订合同前缴纳履约保证金5000元。

3、投标人需现场踏勘，实地丈量尺寸，自主报价。一经报价，不予调整。

4、材料品牌：立邦、多乐士、兰格，或经甲方认可的同档品牌。

5、评标方式：

（1）报价：本招标采用一轮暗投总价的方式，最低价者中标。如一轮最低价出现相同，则再次暗投，直至决出最低者（所报价格包括人工、材料、机械、运输、脚手、基层局部修补以及税金等竣工前的一切费用）。

（2）建设单位在相关部门监督下，现场确定理想价，如投标人所投价格均高于理想价，则为废标，建设单位有权另行确定谈判或其它方式。

6、付款方式：安装完毕验收合格后付总价的50%，同时无息退还履约保证金；工程审计结束付总价的40%，余款于2014年年底付清。

6、工期：10日历天。

五、投标开标时间及地点：

投标截止时间：2013年 9 月11日下午3时。

开标时间：2013年 9月11 日下午3时。

投标开标地点：江苏省东台中学教育集团城东校区（原东台市第一中学新校区）。

二○一三年九月六日

东中教育集团城东校区

综合楼走廊过道墙面乳胶漆报价单

| 工 程 名 称 | 数 量 | 每平米 报 价 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼走廊过道墙面乳胶漆 | 约5360平方米 | 元／M2 | ￥： 元 |
| 总报价大写： |  |  |  |

注：1、工程范围：综合楼走廊、过道、门厅、过厅的墙面（包括门窗套）乳胶漆；走廊过道、过厅内未吊顶部分的顶面乳胶漆。

2、所报价格包括人工、材料、机械、运输、脚手、基层局部修补以及税金等竣工前的一切费用。

3、所提供面积为暂估数量。投标人需现场踏勘，实地丈量尺寸，自主报价。一经报价，不予调整。

4、施工要求见招标文件。

报价人：

二○一三年九月十一日