江苏省东台中学城东校区

学生宿舍楼、餐厅楼纱窗招标文件

为满足秋学期的开学需要，江苏省东台中学城东校区学生宿舍楼、餐厅楼需要安装铝合金纱窗和软帘纱门。特邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、招标范围：江苏省东台中学城东校区学生宿舍楼、餐厅楼铝合金纱窗制作安装全部内容。铝合金纱窗计1276扇，3幢宿舍楼南阳台双开悬挂式软帘纱门计168樘。

二、对投标单位的资质要求：

具有工商部门颁发的与本工程专业相应的《营业执照》。

三、规格、数量、材料及制作要求：

纱窗材料总体要求：纱窗框采用不低于1.0mm厚的铝合金，24目304不锈钢窗纱。铝合金外框料在季华牌、兴发牌和罗普斯金三种品牌中选择，但其系列必须与原窗料配套，颜色与原窗相同。制作前，窗纱需要送样品确认。软帘纱门材质的总体要求是与学校提供的样品材质一致。

1.学生宿舍楼铝合金纱窗共1172扇。其中隔热断桥料纱窗计224扇，828料纱窗计948扇。以下尺寸仅供参考，要求投标人现场踏勘测量，竣工决算时，单窗面积不调，扇数按实调整。

（1）隔热断桥料纱窗的规格数量：

①60*145cm计84扇；②65*145cm计116扇；③75*145cm计24扇。

（2）828料纱窗的规格数量：

①45*120cm计105扇；②50*120cm计105扇；③60*120cm计105扇；④70*120cm计105扇；⑤80*120cm计70扇；⑥90*120cm计130扇；⑦70*125cm计256扇；⑧75*125cm计48扇；⑨80*125cm计24扇。

2.餐厅楼铝合金纱窗共104扇。铝合金为隔热断桥料。其中①55*132.5cm计56扇，②79*132.5cm计48扇。

3.第2号、5号、6号宿舍楼南阳台纱门：规格约为150*210cm，计168樘，采用双开悬挂式软帘纱门（可到江浙轻纺城直接订购）。

4.质量要求合格，安全责任由中标人自负。

四、投标人须知：

1.投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。非投标单位法人（或负责人）投标的，须提交法人授权委托书，否则作废标处理。

2.投标人在投标前缴纳投标保证金3000元（含报名费200元）。未中标人的投标保证金，开标结束后当场退还（报名费不退）。中标人的投标保证金转为履约保证金，履约保证金总额10000元。

3.投标人需现场踏勘，按樘测量尺寸，自主报价，一经报价，不得调整。但必须严格按照注明的要求施工。踏勘费用自理，安全责任自负。

4.评标方式：

（1）报价：本招标采用现场一轮暗投总价的方式，最低价者中标。如一轮最低价出现相同，则再次暗投，直至决出最低者。（所报价格包括人工、材料、机械、运输、安装、脚手、凿除和修补、调试、税金等竣工前的一切费用）

（2）建设单位在相关部门监督下，现场确定理想价，如投标人所投价格均高于理想价，则为废标，建设单位有权另行确定谈判或其它方式。

5.付款方式：安装完毕验收合格后付总价的80%，同时无息退还履约保证金；余款于验收合格一年后无质量问题一次性结清。

6.工期：30日历天。

五、投标开标时间及地点：

投标截止时间：2014年 4月30日下午3时。

开标时间：2014年 4月30日下午3时。

投标开标地点：江苏省东台中学城东校区（原东台市第一中学新校区）。

二○一四年四月二十五日

东中教育集团城东校区

宿舍楼、餐厅楼铝合金纱窗报价单

| 规格 | 外框材料 | 所报品牌 | 数量（扇） | 单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍楼60*145cm | 隔热断桥 |  | 84 |  |  |
| 宿舍楼65*145cm | 隔热断桥 |  | 116 |  |  |
| 宿舍楼75*145cm | 隔热断桥 |  | 24 |  |  |
| 宿舍楼45*120cm | 828 |  | 105 |  |  |
| 宿舍楼50*120cm | 828 |  | 105 |  |  |
| 宿舍楼60*120cm | 828 |  | 105 |  |  |
| 宿舍楼70*120cm | 828 |  | 105 |  |  |
| 宿舍楼80*120cm | 828 |  | 70 |  |  |
| 宿舍楼90*120cm | 828 |  | 130 |  |  |
| 宿舍楼70*125cm | 828 |  | 256 |  |  |
| 宿舍楼75*125cm | 828 |  | 48 |  |  |
| 宿舍楼80*125cm | 828 |  | 24 |  |  |
| 宿舍楼软门帘150*210cm | / | 见样品 | 168 |  |  |
| 餐厅楼550*1325 | 隔热断桥 |  | 56 |  |  |
| 餐厅楼790*1325 | 隔热断桥 |  | 48 |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  | ￥： |

所报价格包括人工、材料、机械、运输、安装、脚手、凿除和修补、调试、税金等竣工前的一切费用。

报价人（签字）：

二○一四年四月三十日