NO：

询价采购报价单

项目名称：江苏省东台中学城东校区二楼食堂室内LED单色屏设备

| 名 称 | 型 号 及 配 置 |  |
| --- | --- | --- |
| 食堂室内单色屏 | P3.75室内点阵单色屏 - 物理点间距： 3.75毫米 - 物理密度： 44100点/㎡ - 像素点组成： 1R - LED规格： P3.75 - LED参数： 红：λd（625-630nm） IV：（150-200mcd） - 最大功耗： 700W/㎡ - 驱动方式： 1/6恒流驱动 - 亮度： 450cd/㎡ - 最佳视距：10～100m - 最佳视角：水平120±10度，垂直60±10度 - 模组尺寸： 304x152毫米 | - 模组分辨率：64X32点 - 显示模式： 正常1024X768 - 控制方式： 异步或同步 - 供电电压： AC220V/380V±10％,50Hz - 模组寿命： 10万小时 - 失控点：＜万分之三 - 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； - 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 - 连续工作时间：大于48小时 - 屏幕寿命>10年 - 平均无故障工作时间：5000小时 - 每六个模组一个电源 |
| 框架、包边 及安装 | 框架结构：镀锌管焊制；包边材料：（拉丝）亚光不锈钢；壁挂式安装； |  |

| P3.75户内LED电子显示屏及配套设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED电子显示屏 | 屏体1.8m*5.5m （含箱体面积） |  |
| 2 | 支承钢结构 | 钢材（槽钢/角铁/方通） |  |
| 3 | 边框装饰 | 0.8㎜厚304不锈钢板 |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 总报价 |  | （大写） ￥： 元 |  |

注：1.总价中包含产品原价、运输、安装、调试、安全措施、售后服务、辅材和税费等交付使用前的全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总报价。

2.要求产品为全新、未使用过的原装合格正品，质量符合各项技术标准和国家强制性标准。报价单上须注明所投产品的规格、型号、品牌、生产厂家。

3.要求投标人必须至江苏省东台中学城东校区现场踏勘，联系人（冯小勇 15722599821），显示屏安装位置和要求（注：①样品只表示相近的颜色和式样，其技术参数要求见上表。②现场踏勘和投标费用均自理，安全责任自负。）。

4.中标供应商在安装结束、竣工验收签字前，须提供全套质保资料。

报价单位联系人及电话：  冯小勇    15189398819

报价单位：（盖章）

二〇一四年十一月十一日

询价要求：

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、报价单位如有疑问请于11月16日10时前书面提出，采购人于11月17日10时前予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

4、询价保证金2000 元，现场缴纳，成交供应商的询价保证金须在合同签订后转为履约保证金。未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须无条件供货，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）询价保证金复印件；（4）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份，与询价保证金（转帐支票或汇票）一并密封。

7、询价报价文件的递交：询价报价文件应采用普通信封进行密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及询价单编号，并于11月18日15 时30分前送达江苏省东台中学城东校区综合办公室（2）。

8、采购单位于11月18日15时30分后开拆报价单，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将询价结果进行公示。

9、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。并在合同签订10日内供货并安装调试完毕，经验收合格后退还履约保证金。如拖延工期，每拖延1天处违约金500元。

10、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同总价的 90%。，验收合格一年后无质量问题付清余款。

11、废标条款：（1）询价报价超出采购人预算的；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价报价文件内容不全的；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

12、售后服务要求：叁年免费质保服务。

联系电话：  采  购  人：15722599821               联系人：冯小勇

采购单位：（盖章）

二〇一四年十一月五日